## Linha Vermelha
Planilha de Quantidades e Preços
Alça de Ligação da Ponte Rio Niterói com a Linha Vermelha
Data base: Novembro/2012
Item | Comp | Descricao | Unidade | Quantidade
1. |  | Terraplenagem
1. 1 | CZ0001 | Limpeza mecânica terreno, incl. destocamento de árvores perímetro < 78 cm | m2 | 2841.18
1. 2 | CZ0207 | Carga e transporte material de limpeza | t x km | 73753.85
1. 3 | CZ0005 | Royaltie de Material Limpeza | m3 | 1022.82
1. 4 | CZ0008 | Escavação e carga de material de 1/2a categoria, inclusive abertura de caixa para pavimento | m3 | 4443.78
1. 5 | CA0016 | Transporte de 1ª/2ª categoria além 15 km | t x km | 0
1. 6 | CZ0005 | Royaltie de Bota Fora | m3 | 0
1. 7 | CE1063 | Espalhamento, regularização e compactação de material em bota-fora | m3 | 0
2. |  | Fundações
2. 1 |  | Estaca
2. 1. 1 | CZ0163 | Execução de estaca raiz - Ø50cm em solo - reta - (exclusive armação) | m | 276
2. 1. 2 | CZ0164 | Execução de estaca raiz - Ø50cm em rocha - reta - (exclusive armação) | m | 116
2. 1. 3 | CZ0165 | Execução de estaca raiz - Ø50cm em solo - inclinada - (exclusive armação) | m | 7086.4
2. 1. 4 | CZ0166 | Execução de estaca raiz - Ø50cm em rocha - inclinada - (exclusive armação) | m | 2672.2
2. 1. 5 | CZ0322 | Estaca metálica, fornec. e cravação - reta | m | 1624
2. 1. 6 | CZ0323 | Estaca metálica, fornec. e cravação - inclinada | m | 10994.6
2. 1. 7 | CA0243 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 370973.2
2. 1. 7. a |  | Lançamento e montagem de armação com uso de guindaste | t | 370.973
2. 1. 8 | CZ0325 | Encamisamento perdido para estaca raiz Ø50cm | M | 7362.4
2. 2 |  | Tubulão
2. 2. 1 | CB3056 | Tubulão a céu aberto Ø 1,40m - em solo | m | 109.8
2. 2. 2 | CB3068 | Tubulão a ar comprimido Ø 1,40m - em solo | m | 467.4
2. 2. 3 | CB3092 | Alargamento da base de tubulão a ar comprimido | m3 | 863.88
2. 2. 4 | CA0016 | Transporte de 1ª/2ª categoria além 15 km | t x km | 0
2. 2. 5 | CZ0005 | Royaltie de Bota Fora | m3 | 0
2. 2. 6 | CE1063 | Espalhamento, regularização e compactação de material em bota-fora | m3 | 0
2. 2. 7 |  | Fornecimento e aplicação de Concreto fck 30 MPa - Al. Base | m3 | 863.88
2. 2. 8 |  | Fornecimento e aplicação de Concreto fck 30 MPa - Fuste | m3 | 888.53
2. 3 |  | Bloco
2. 3. 1 | CB3003 | Escavação em cavas de fundação com esgotamento | m3 | 1197.47
2. 3. 2 | CB3004 | Reaterro compactado | m3 | 7738.32
2. 3. 3 | CB3005 | Transporte de 1ª/2ª categoria além 15 km | t x km | 1109307.63
2. 3. 4 | CB3006 | Escavação e carga material de jazida | m3 | 9285.98
2. 3. 5 | CB3007 | Royaltie de Jazida | m3 | 11143.18
2. 3. 6 | CB3008 | Transporte de 1ª/2ª categoria além 15 km | t x km | 0
2. 3. 7 | CB3009 | Fornecimento e aplicação de Concreto fck 10 MPa | m3 | 220.87
2. 3. 8 | CB3010 | Forma plana para concreto armado comum | m2 | 3890.83
2. 3. 9 | CB3011 | Fornecimento, transporte, lançamento e cura de concreto Fck = 30 Mpa fator agua/cimento <=0,50 | m3 | 4015.46
2. 3. 10 | CB3012 | Escoramento de cavas de fundação | m2 | 8955.79
2. 3. 11 | CB3013 | Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. | m3 | 10777.19
2. 3. 12 | CB3014 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 450327
2. 3. 12. a | CB3015 | Lançamento e montagem de armação com uso de guindaste | t | 450.327
2. 3. 13 | CB3016 | Royaltie de Bota fora | m3 | 0
2. 3. 14 | CB3017 | Espalhamento, regularização e compactação de material em bota-fora | m3 | 0
3. |  | Mesoestrutura
3. 1 |  | Pilares
3. 1. 1 | Fornecimento, transporte, lançamento e cura de concreto Fck = 40 Mpa fator agua/cimento <=0,50 | Fornecimento, transporte, lançamento e cura de concreto Fck = 40 Mpa fator agua/cimento <=0,50 | m3 | 2515.27
3. 1. 2 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 7036.81
3. 1. 3 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 478516
3. 1. 3. a | Lançamento e montagem de armação com uso de guindaste | Lançamento e montagem de armação com uso de guindaste | t | 478.516
3. 2 |  | Travessas com Abas
3. 2. 1 | CZ0169 | Cimbramento pontes e viadutos sem estaca | m3 | 24249.01
3. 2. 2 | CZ0170 | Fornecimento, transporte, lançamento e cura de concreto Fck = 40 Mpa fator agua/cimento <=0,50 | m3 | 5495.47
3. 2. 3 | CZ0171 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 9410.29
3. 2. 4 | CZ0172 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 732972.95
3. 2. 4. a | CZ0173 | Lançamento e montagem de armação com uso de guindaste | t | 732.973
3. 2. 5 | CZ0174 | Aço para concreto protendido tipo CP-190 RB | kg | 88032
3. 2. 6 | CZ0175 | Aparelho de ancoragem ativo de 15 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 12
3. 2. 7 | CZ0176 | Aparelho de ancoragem ativo de 18 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 12
3. 2. 8 | CZ0177 | Aparelho de ancoragem ativo de 19 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 50
3. 2. 9 | CZ0178 | Aparelho de ancoragem ativo de 21 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 6
3. 2. 10 | CZ0179 | Aparelho de ancoragem ativo de 22 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 84
3. 2. 11 | CZ0180 | Aparelho de ancoragem ativo de 25 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 12
3. 2. 12 | CZ0181 | Aparelho de ancoragem ativo de 27 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 66
3. 2. 13 | CZ0182 | Aparelho de ancoragem ativo de 31 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 28
3. 2. 14 | CZ0183 | Aparelho de ancoragem passivo de 19 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 18
3. 2. 15 | CZ0184 | Aparelho de ancoragem passivo de 21 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 6
3. 2. 16 | CZ0185 | Aparelho de ancoragem passivo de 22 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 24
3. 2. 17 | CZ0186 | Aparelho de ancoragem passivo de 25 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 12
3. 2. 18 | CZ0187 | Aparelho de ancoragem passivo de 27 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 14
3. 3 |  | Grout e Aparelho de Apoio
3. 3. 1 | CZ0014 | Fornecimento, transporte, lançamento e cura de concreto Fck = 40 Mpa fator agua/cimento <=0,50 | m3 | 76.09
3. 3. 2 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 237.92
3. 3. 3 | CZ0210 | Aparelho de apoio neoprene fretado | dm3 | 4662.36
3. 3. 4 | CZ0056 | Concreto Grout | m3 | 4.42
3. 4 |  | Encontro/Cortina
3. 4. 1 | CZ0014 | Fornecimento, transporte, lançamento e cura de concreto Fck = 40 Mpa fator agua/cimento <=0,50 | m3 | 6.7
3. 4. 2 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 50.3
3. 4. 3 | CA0243 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 7112
3. 4. 3. a | Lançamento e montagem de armação com uso de guindaste | Lançamento e montagem de armação com uso de guindaste | t | 7.112
3. 5 |  | Alas
3. 5. 1 | CZ0014 | Fornecimento, transporte, lançamento e cura de concreto Fck = 40 Mpa fator agua/cimento <=0,50 | m3 | 3.73
3. 5. 2 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 32.92
3. 5. 3 | CA0243 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 660
3. 5. 3. a | Lançamento e montagem de armação com uso de guindaste | Lançamento e montagem de armação com uso de guindaste | t | 0.66
3. 6 |  | Laje de Transição
3. 6. 1 | CZ0014 | Fornecimento, transporte, lançamento e cura de concreto Fck = 40 Mpa fator agua/cimento <=0,50 | m3 | 9.69
3. 6. 2 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 9.54
3. 6. 3 | CA0243 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 1160
3. 6. 3. a | Lançamento e montagem de armação com uso de guindaste | Lançamento e montagem de armação com uso de guindaste | t | 1.16
3. 6. 4 | CZ0255 | Execução de juntas de dilatação com mastique | m | 9.18
3. 7 |  | Muro Encontro
3. 7. 1 | CZ0014 | Fornecimento, transporte, lançamento e cura de concreto Fck = 40 Mpa fator agua/cimento <=0,50 | m3 | 2.18
3. 7. 2 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 27.68
3. 7. 3 | CA0243 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 635
3. 7. 3. a | Lançamento e montagem de armação com uso de guindaste | Lançamento e montagem de armação com uso de guindaste | t | 0.635
4. |  | Superestrutura
4. 1 |  | Vigas
4. 1. 1 | CZ0137 | Fornecimento, transporte, lançamento e cura de concreto Fck = 40 Mpa fator agua/cimento <=0,50 | m3 | 7528.28
4. 1. 2 | CA0125 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 908553.37
4. 1. 2. A | CZ0326 | Forma Metálica | M2 | 47494.51
4. 1. 3 | CZ0249 | Aço para concreto protendido tipo CP-190 RB | kg | 547442
4. 1. 4 | CZ0307 | Lançamento viga P>80 - Treliça | un | 154
4. 1. 5 | CZ0247 | Lançamento viga P>80 - Guind. Autoprop | un | 72
4. 1. 6 | CZ0301 | Aparelho de ancoragem ativo de 9 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 24
4. 1. 7 | CZ0246 | Aparelho de ancoragem ativo de 10 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 240
4. 1. 8 | CZ0298 | Aparelho de ancoragem ativo de 12 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 1790
4. 2 |  | Transversinas
4. 2. 1 | CZ0137 | Fornecimento, transporte, lançamento e cura de concreto Fck = 40 Mpa fator agua/cimento <=0,50 | m3 | 572.33
4. 2. 2 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 4075.4
4. 2. 3 | CA0243 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 48497.38
4. 2. 3. a |  | Lançamento e montagem de armação com uso de guindaste | t | 48.498
4. 2. 4 | CZ0249 | Aço para concreto protendido tipo CP-190 RB | kg | 4287
4. 2. 5 | CZ0302 | Aparelho de ancoragem ativo de 7 fios de Ø 5/8" (15,2mm) | un | 114
4. 3 |  | Laje
4. 3. 1 | CZ0137 | Fornecimento, transporte, lançamento e cura de concreto Fck = 40 Mpa fator agua/cimento <=0,50 | m3 | 4477.88
4. 3. 2 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 22097.81
4. 3. 3 | CA0125 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 804349.11
4. 3. 4 | CA0252 | Lançamento de pré-laje - Manual | un | 9690
4. 3. 5 | CA0254 | Lançamento de pré-laje - Treliça | un | 7483
4. 3. 6 | CA0253 | Lançamento de pré-laje - Guindaste | un | 4053
4. 3. 7 | CZ0327 | Emenda barra de aço c/ luva prensada Ø=25mm | un | 4476
4. 4 |  | Barreira
4. 4. 1 | CZ0137 | Fornecimento, transporte, lançamento e cura de concreto Fck = 40 Mpa fator agua/cimento <=0,50 | m3 | 1331.93
4. 4. 2 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 16757.44
4. 4. 3 | CA0243 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 237825
4. 4. 3. a |  | Lançamento e montagem de armação com uso de guindaste | t | 237.825
4. 4. 4 | CZ0099 | Tubo de PVC perfurado ou não - Ø 0,10 | un | 2766
4. 5 |  | Juntas de dilatação
4. 5. 1 | CZ0248 | Junta de dilatação tipo Jeene JJ 13090 CP, inclusive lábios | m | 333.85
5. |  | Pavimentação
5. 1 |  | Pavimentação flexível - OAE
5. 1. 1 | CZ0007 | Imprimadura betuminosa ligante, inclusive fornecimento material betuminoso | m2 | 20353.98
5. 1. 2 | CZ0082 | Fornecimento e aplicação de SMA, inclusive fornecimento de material betuminoso | t | 2493.37
5. 1. 3 | CA0213 | Transporte de massa asfáltica | t x km | 73305.08
5. 2 |  | Pavimentação flexível - Encontro
5. 2. 1 | CE2002 | Regularização de sub-leito | m2 | 2192.18
5. 2. 2 | CB2015 | Sub-base ou base brita graduada simples | m3 | 364.76
5. 2. 3 | CZ0010 | Macadame seco | m3 | 642.91
5. 2. 4 | CZ0006 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante, inclusive fornecimento material betuminoso | m2 | 1997.48
5. 2. 5 | CZ0007 | Imprimadura betuminosa ligante, inclusive fornecimento material betuminoso | m2 | 4009.31
5. 2. 6 | CZ0251 | Fornecimento e aplicação de CBUQ, inclusive forn material betuminoso | t | 573.23
5. 2. 7 | CA0213 | Transporte de massa asfáltica | t x km | 16852.96
5. 2. 8 | CA0023 | Transporte de material para base e sub-base | t x km | 82246.03
5. 2. 9 | CZ0003 | Fresagem contínua de pavimento, independente de espessura | m3 | 25.08
5. 2. 10 | CZ0252 | Geogrelha | m2 | 278.71
5. 2. 11 | CA0016 | Transporte de material proveniente de demolição para bota fora | t x km | 0
5. 2. 12 | CZ0005 | Royaltie de Bota Fora Asfaltico | m3 | 0
5. 2. 13 | CE1063 | Espalhamento, regularização e compactação de material em bota-fora | m3 | 0
6. |  | Sinalização e Segurança
6. 1 |  | Sinalização Horizontal
6. 1. 1 | CZ0012 | Sinalização horizontal mecânica a base de água | m2 | 1136.18
6. 1. 2 | CZ0101 | Sinalização horizontal manual a base de água | m2 | 105.48
6. 2 |  | Sinalização Vertical
6. 2. 1 | CZ0075 | Remanejamento de placa de sinalização aérea | m2 | 22.5
6. 2. 2 | CZ0071 | Fornecimento e implantação de placa de fibra de vidro com película GT + AI | m2 | 37.13
6. 2. 3 | CZ0072 | Fornecimento e implantação de placa de alumínio com película AI + GD | m2 | 22.5
6. 2. 4 | CZ0079 | Implantação de perfil metálico | kg | 399.5
6. 2. 5 | CZ0308 | Remanejamento de Pórtico | un | 1
6. 3 |  | Elementos de Segurança
6. 3. 1 | CZ0319 | Atenuador de impacto velocidade 60 km/h | un | 1
6. 3. 2 | CZ0320 | Atenuador de impacto velocidade 80 km/h | un | 1
6. 3. 3 | CZ0254 | Barreira removível | m | 90
7. |  | Drenagem
7. 1 |  | Drenagem do Viário
7. 1. 1 | CZ0211 | Canaleta retangular de concreto DR-7A-1 | m | 315.6
7. 1. 2 | CZ0212 | Canaleta retangular de concreto DR-7A-2 | m | 219.9
7. 1. 3 | CZ0213 | Sarjeta triangular de corte em concreto DR-1B-1 | m | 320.41
7. 1. 4 | CZ0217 | Rápido tipo 1 | m | 10
7. 1. 5 | CZ0220 | Boca para BSTM - Ø 1,20 | un | 1
7. 1. 6 | CZ0100 | Remoção de BSTC Ø 0,40 | m | 50
7. 1. 7 | CZ0100 | Remoção de BSTC Ø 0,80 | m | 290
7. 1. 8 | CZ0214 | Descidas d´água de aterros em degraus - DAD 07 | m | 5
7. 1. 9 | CZ0070 | Dissipadores de energia - DEB 01 | un | 1
7. 1. 10 | CZ0215 | Caixa coletora tipo - TCC 01 | un | 17
7. 1. 11 | CZ0216 | Caixa coletora tipo - CCS 06 | un | 17
7. 1. 12 | CZ0218 | BSTC Ø 0,80 (CA-2) - berço de brita - h <= 5,0 m - serviço acabado | m | 282.4
7. 1. 13 | CZ0219 | BSTM Ø 1,20 - Tunnel Liner (esp= 2,7 mm) - serviço acabado | m | 28.5
7. 1. 14 | CE4019 | Remoção de dispositivos de drenagem (sarjetas, canaletas, etc) | m3 | 81.58
7. 1. 15 | CE4020 | Demolição de Concreto Armado (caixas, etc) | m3 | 25.79
7. 1. 16 | CA0016 | Transporte de material proveniente de demolição para bota fora | t x km | 0
7. 1. 17 | CZ0005 | Royaltie de Bota Fora Demolição | m3 | 0
7. 1. 18 | CE1063 | Espalhamento, regularização e compactação de material em bota-fora | m3 | 0
7. 1. 19 | CZ0221 | Dreno longitudinal profundo em solo - DPS06 | m | 265
7. 1. 20 | CZ0125 | Dreno longitudinal profundo em solo - DPS08 | m | 4
7. 2 |  | Drenagem da OAE
7. 2. 1 | CZ0180 | Tubo FoFo Ø 0,10 m | m | 203.5
7. 2. 2 | CZ0223 | Tubo FoFo Ø 0,15 m | m | 435
7. 2. 3 | CZ0224 | Tubo FoFo Ø 0,20 m | m | 481.1
7. 2. 4 | CZ0225 | Tubo FoFo Ø 0,25 m | m | 626.75
7. 2. 5 | CZ0226 | Tubo Fofo Ø 0,30 m | m | 507.7
7. 2. 6 | CZ0222 | Caixa de ligação 0,40x0,40x0,40 m | un | 14
7. 2. 7 | CZ0227 | Curva 90º Ø 0,10 m | un | 184
7. 2. 8 | CZ0228 | Curva 90º Ø 0,15 m | un | 15
7. 2. 9 | CZ0229 | Curva 90º Ø 0,20 m | un | 9
7. 2. 10 | CZ0230 | Curva 90º Ø 0,25 m | un | 3
7. 2. 11 | CZ0231 | Curva 90º Ø 0,30 m | un | 53
7. 2. 12 | CZ0232 | Tê Ø 0,30 m | un | 8
7. 2. 13 | CZ0233 | Tê Ø 0,15 para 0,10 m | un | 89
7. 2. 14 | CZ0234 | Tê Ø 0,20 para 0,10 m | un | 98
7. 2. 15 | CZ0235 | Tê Ø 0,25 para 0,10 m | un | 126
7. 2. 16 | CZ0236 | Tê Ø 0,30 para 0,10 m | un | 100
7. 2. 17 | CZ0237 | Redução Ø 0,15 para 0,10 m | un | 15
7. 2. 18 | CZ0238 | Redução Ø 0,20 para 0,15 m | un | 15
7. 2. 19 | CZ0239 | Redução Ø 0,25 para 0,20 m | un | 12
7. 2. 20 | CZ0240 | Redução Ø 0,30 para 0,20 m | un | 4
7. 2. 21 | CZ0241 | Redução Ø 0,30 para 0,25 m | un | 11
7. 2. 22 | CZ0242 | CAP Ø 0,30 m | un | 5
7. 2. 23 | CZ0288 | Suporte em U Ø 0,15 m | un | 89
7. 2. 24 | CZ0289 | Suporte em U Ø 0,20 m | un | 98
7. 2. 25 | CZ0290 | Suporte em U Ø 0,25 m | un | 126
7. 2. 26 | CZ0291 | Suporte em U Ø 0,30 m | un | 100
7. 2. 27 | CZ0243 | Braçadeira Ø 0,20 m | un | 13
7. 2. 28 | CZ0244 | Braçadeira Ø 0,25 m | un | 4
7. 2. 29 | CZ0245 | Braçadeira Ø 0,30 m | un | 92
8. |  | Instalações Elétricas
8. 1 |  | Postes e acessórios
8. 1. 1 | CZ0265 | Remanejamento de postes | un | 3
8. 1. 2 | CZ0257 | Poste de aço cônico curvo desmontável de 8 metros de altura com base e projeção do braço de 3 metros. A coluna fabricada em chapa de aço carbono em única peça com solda longitudinal com 7650 milímetros de comprimento e espessura de 3,5 milímetros com diamêtro no topo de 76 milímetros e na base 161milímetros. o braço projetado possui um comprimento de 3000 milímetros, altura 850 milímetros e raio de curvamento de 400x400 milímetros,fabricado em tubo de aço DIN.O poste é galvanizado a fogo interna e externamente conforme normas NBR6353.7399 E 7400 da ABNT | un | 72
8. 2 |  | Luminárias e Acessórios
8. 2. 1 | CZ0258 | Luminária pública fechada para lâmpada LED 150,8 W , Modelo Especificado ALPER 504 CW R3 GR PCR, Fabricante Especificado: ALPER ou similar com equivalência técnica | un | 72
8. 3 |  | Eletrodutos e conexões
8. 3. 1 | CZ0259 | Eletroduto rígido de aço com costura conf. ABNT NBR 5598, classe pesada, extremidades com roscas e com as rebarbas removidas, acabamento galvanizado à fogo interna e externamente, varas de 6m de comprimento com uma luva em uma das extremidades e proteção na outra, rosqueados, SCH20 rosca BSP, com diâmetro nominal (4") - Fabricante Especificado: APOLLO ou similar com equivalência técnica. | m | 2670
8. 3. 2 | CZ0260 | Eletroduto rígido de aço com costura conf. ABNT NBR 5598, classe pesada, extremidades com roscas e com as rebarbas removidas, acabamento galvanizado à fogo interna e externamente, varas de 3m de comprimento com uma luva em uma das extremidades e proteção na outra, rosqueados, SCH20 rosca BSP, com diâmetro nominal 3") - Fabricante Especificado: APOLLO ou similar com equivalência técnica. | m | 18
8. 3. 3 | CZ0261 | Curva de 90º rígido de aço com costura conf. ABNT NBR 5598, classe pesada, extremidades com roscas e com as rebarbas removidas, acabamento galvanizado à fogo interna e externamente, rosqueados, SCH20 rosca BSP, com diâmetro nominal (4") - Fabricante Especificado: APOLLO ou similar com equivalência técnica. | pç | 6
8. 3. 4 | CZ0262 | Curva de 90º rígido de aço com costura conf. ABNT NBR 5598, classe pesada, extremidades com roscas e com as rebarbas removidas, acabamento galvanizado à fogo interna e externamente, rosqueados, SCH20 rosca BSP, com diâmetro nominal (3") - Fabricante Especificado: APOLLO ou similar com equivalência técnica. | pç | 6
8. 3. 5 | CZ0263 | Caixa de passagem com tampa fabricada em liga de alumínio fundido,com junta de vedação,parafusos de fixação da tampa em aço bicromatizado, alta resistência mecânica e a corrosâo com furação no centro da lateral da caixa para eletroduto de 4" nas dimensões 575x575x224 mm - Código CX/CDW-19 - Fabricante Especificado: CONEX, ou similar com equivalência tècnica | pç | 78
8. 3. 6 | CZ0264 | Duto com corrugação helicoidal na cor preto fabricado em pead (polietileno de alta densidade), de Ø4” Ref.: kanalex - Fabricante Especificado: kanaflex ou similar com equivalência técnica | m | 40
8. 3. 7 | CZ0309 | Duto com corrugação helicoidal na cor preto fabricado em pead (polietileno de alta densidade), de Ø3” Ref.: kanalex - Fabricante Especificado: kanaflex ou similar com equivalência técnica | m | 4667.38
8. 3. 8 | CZ0310 | Duto com corrugação helicoidal na cor preto fabricado em pead (polietileno de alta densidade), de Ø2” Ref.: kanalex - Fabricante Especificado: kanaflex ou similar com equivalência técnica | m | 2333.69
8. 4 |  | Aterramento
8. 4. 1 | CZ0266 | Molde para conexão exotérmica de cabos horizontais paralelo sobrepostos,cabos de derivação a cabo passante # 25 mm² / 16 mm² - Código: PK - 2171 - Fabricante Especificado: Paraklin ou similar com equivalência técnica. | pç | 159
8. 4. 2 | CZ0311 | Barra em aço carbono SAE1020 galvanizado a fogo rebar ø 3/8" x 3,40m - Código: tel 760 - Fabricante Especificado: termotécnica ou similar com equivalência técnica. | pç | 10
8. 4. 3 | CZ0267 | Conector estanhado para aterrinsert com pino M12 para cabos # 16 a 70 mm² - Código: tel 630 - Fabricante Especificado: termotécnica ou similar com equivalência técnica. | pç | 2
8. 4. 4 | CZ0268 | Haste de aterramento, com núcleo de aço carbono revestido em cobre pelo processo de decomposição eletrolítica, com camada de revestimento mínima de 254 micra, diâmetro 5/8", comprimento 3000 mm, fabricado conforme nbr 13571 - Ref.: 5830 - Fabricante Especificado: Érico ou equivalente técnico. | pç | 3
8. 4. 5 | CZ0312 | Terminal termocontrátil, modular para cabos de média tensão Tipo tm 20-50, 12 / 20 kv, uso interno - Fabricante Especificado: prysmian ou similar com equivalência técnica | pç | 30
8. 5 |  | Cabos
8. 5. 1 | CZ0269 | Cabo elétrico p/ energia, média tensão isolamento 8,7/15kv, em cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, temperatura máxima de 105ºc, em serviço contínuo, 250ºc em curto circuito, isolação em camada de borracha hepr 105, capa externa em pvc flexível sem chumbo, blindagem no condutor e na isolação, cor preto, unipolar, conforme NBR 7286, # 50 mm² Ref.: Eprotenax compact 105 - Fabricante Especificado: prysmian ou similar com equivalência tècnica | m | 9798
8. 5. 2 | CZ0270 | Cabo elétrico p/ energia, baixa tensão isolamento 0,6/1kv, em cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, temperatura máxima de 90ºc, em serviço contínuo, 250ºc em curto circuito, isolação em dupla camada de borracha epr, capa externa em pvc flexível sem chumbo, cor preto, identificados através de tecnologia iristech, unipolar, conforme NM 280 e NBR 7286, # 16 mm² Ref.: Eprotenax gsette EPR 0,6/1 kv - Fabricante Especificado: prysmian ou similar com equivalência técnica | m | 5050.87
8. 5. 3 | CZ0271 | Cabo elétrico p/ energia, baixa tensão isolamento 0,6/1kv, em cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, temperatura máxima de 90ºc, em serviço contínuo, 250ºc em curto circuito, isolação em dupla camada de borracha epr, capa externa em pvc flexível sem chumbo, cor preto, identificados através de tecnologia iristech, unipolar, conforme NM 280 e NBR 7286, # 10 mm² Ref.: Eprotenax gsette EPR 0,6/1 kv - Fabricante Especificado: prysmian ou similar com equivalência técnica | m | 5977.83
8. 5. 4 | CZ0272 | Cabo elétrico p/ energia, baixa tensão isolamento 0,6/1kv, em cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, temperatura máxima de 90ºc, em serviço contínuo, 250ºc em curto circuito, isolação em dupla camada de borracha epr, capa externa em pvc flexível sem chumbo, cor preto, identificados através de tecnologia iristech, unipolar, conforme NBR NM 280 e NBR 7286, # 6 mm² Ref.: Eprotenax gsette EPR 0,6/1 kv Fabricante Especificado: prysmian ou similar com equivalência técnica | m | 11950.38
8. 5. 5 | CZ0273 | Cabo elétrico p/ energia, baixa tensão isolamento 0,6/1kv, em cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, temperatura máxima de 90ºc, em serviço contínuo, 250ºc em curto circuito, isolação em dupla camada de borracha epr, capa externa em pvc flexível sem chumbo, cor preto, identificados através de tecnologia iristech, unipolar, conforme NM 280 e NBR 7286, # 4 mm² Ref.: Eprotenax gsette EPR 0,6/1 kv - Fabricante Especificado: prysmian ou similar com equivalência tècnica | m | 1795
8. 5. 6 | CZ0274 | Cabo elétrico p/ energia, baixa tensão isolamento 0,6/1kv, em cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, temperatura máxima de 90ºc, em serviço contínuo, 250ºc em curto circuito, isolação em dupla camada de borracha epr, capa externa em pvc flexível sem chumbo, cor preto, identificados através de tecnologia iristech, unipolar, conforme NM 280 e NBR 7286, # 2,5 mm² Ref.: eprotenax gsette epr 0,6/1 kv - Fabricante Especificado prysmian ou similar com equivalência tècnica | m | 3050
8. 5. 7 | CZ0275 | Cabo elétrico p/ energia, baixa tensão isolamento 0,6/1kv, em cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, temperatura máxima de 90ºc, em serviço contínuo, 250ºc em curto circuito, isolação em dupla camada de borracha hepr, capa externa em pvc flexível sem chumbo, cor preto, identificados através de tecnologia iristech, bipolar, condutores coloridos, conforme NM 280 e NBR 7286, 1x 3#2,5 mm2 Ref.:Eprotenax gsette EPR 0,6/1 kv - Fabricante Especificado prysmian ou similar com equivalência tècnica | m | 900
8. 5. 8 | CZ0276 | Cabo de cobre nú, têmpera meio-dura, #16mm² - Fabricante Especificado: Prysmian | m | 112.5
8. 5. 9 | CZ0277 | Cabo de cobre nú, têmpera meio-dura, #25mm² - Fabricante Especificado: Prysmian | m | 2333.69
8. 5. 10 | CZ0278 | Cabo de cobre nú, têmpera meio-dura, #70mm² - Fabricante Especificado: Prysmian | m | 2333.69
8. 6 |  | Quadros de distribução de baixa tensão
8. 6. 1 | CZ0313 | QDLF-ALÇA conforme relatório técnico,diagrama trifilar,diagrama unifilar,diagrama de comando e quadro de cargas | pç | 1
8. 7 |  | Perfilados/Suportes/Fixações
8. 7. 1 | CZ0314 | Abraçadeira tipo perfil em chapa de aço galvanizado a fogo#16 msg de espessura, tipo pesado com parafusos e porcas Ø 4 ” Ref.: MG 2669 - Fabricante: Mega ou similar com equivalência técnica | pç | 1776
8. 7. 2 | CZ0279 | Chumbador passante com rosca externa fabricado em aço galvanizado a fogo SAE 1020, ø da rosca 1/4”, comprimento do parafuso 2.1/2 ”, contendo porca e arruela lisa - ref.: XS 14212 - Fabricante: Ancora ou similar com equivalência técnica. | pç | 3552
8. 8 |  | Envelopamento metálico
8. 8. 1 | CZ0315 | Envelopamento metálico | m | 428.04
8. 8. 2 | CZ0316 | Fixação dos eletrodutos na estrutura | m | 890
8. 8. 3 | CZ0317 | Caixa de passagem em concreto 300x300x350mm, com tampa de aço galvanizada | pç | 72
8. 8. 4 | CZ0318 | Caixa de passagem em concreto 200x200x250mm, com tampa de aço galvanizada | pç | 72
9. |  | Desapropriação - Remoção e Limpeza
9. 1 | CZ0001 | Limpeza mecânica terreno, incl. destocamento de árvores perímetro < 78 cm | m2 | 16149.23
9. 2 | CA0016 | Transporte de 1ª/2ª categoria além 15 km | t x km | 0
9. 3 | CA0201 | Escavação manual de vala 1a. cat. | m3 | 8.91
9. 4 | CE1063 | Espalhamento, regularização e compactação de material em bota-fora | m3 | 0
9. 5 | CE4020 | Demolição de Concreto Armado | m3 | 1399.67
9. 6 | CZ0321 | Demolição de Alvenaria | m3 | 1165.56
9. 7 | CZ0207 | Carga e transporte material de limpeza | t x km | 419217.95
9. 8 | CZ0004 | Demolição de pavimento flexível, inclusive bases e sub-bases | m3 | 225.66
9. 9 | CZ0005 | Royaltie de Bota Fora | m3 | 0
9. 10 | CZ0206 | Remoção de Cerca | m2 | 171.92
9. 11 | CZ0143 | Remoção de paralelepípedo | m2 | 117.54
10 |  | Verbas
10.1 |  | Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obras | vb | 0.0337
10.2 |  | Sinalização de Obras / Desvio de Tráfego | vb | 0.005
10.3 |  | Supervisão / Controle de Qualidade | vb | 0.04
10.4 |  | Compensação Ambiental | vb | 0.005
10.5 |  | Interferências | vb | 1
11 |  | Desapropriações e Indenizações
11.1 |  | Desapropriações e Indenizações | vb | 1
TOTAL GERAL

## Mergulhão
0
Passagem Inferior - PraçaRenascença - Niterói - RJ
Planilhade Quantidades e Preços
DATA BASE: NOVEMBRO/2012
Item | COD | Discriminação | Un | Quant.
1. |  | Viário
1. 1 |  | Terraplenagem
1. 1. 1 | CZ0001 | Limpeza mecânica terreno, inclusive destocamento de árvores | m2 | 3818.96
1. 1. 2 | CE1003 | Destocamento árvore com perímetro > 78cm | un | 58
1. 1. 3 | CZ0371 | Transporte material de limpeza além de 1 km | txkm | 64444.95
1. 1. 4 | CZ0008 | Escavação e carga de material de 1/2a categoria | m3 | 10161.8
1. 1. 5 | CZ0335 | Escavação e carga de material de 1ª/2ª categoria - método invertido | m3 | 17843.38
1. 1. 6 | CE1062 | Compactação mecanizada de aterro | m3 | 460.77
1. 1. 7 | CE1063 | Espalhamento, regularização e compactação material bota fora | m3 | 29347.24
1. 1. 8 | CZ0005 | Royaltie de Bota Fora | m3 | 29347.24
1. 1. 9 | CZ0002 | Royaltie de jazida | m3 | 460.77
1. 1. 10 | CA0016 | Transporte de 1ª/2ª categoria DMT além de 15 Km | t x km | 2221374.78
1. 2 |  | Pavimentação
1. 2. 1 |  | Pavimento Flexível
1. 2. 1. 1 | CE2002 | Regularização de sub-leito | m2 | 12681.5
1. 2. 1. 2 | CB2015 | Sub-base ou base brita graduada simples | m3 | 1469.81
1. 2. 1. 3 | CZ0010 | Sub-base em Macadame seco | m3 | 1843.83
1. 2. 1. 4 | CZ0006 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante, inclusive fornecimento de material betuminoso | m2 | 8325.04
1. 2. 1. 5 | CZ0007 | Imprimadura betuminosa ligante, inclusive fornecimento de material betuminoso | m2 | 31603.29
1. 2. 1. 6 | CZ0364 | Fornecimento e aplicação de CBUQ com asfalto borracha | t | 2857.36
1. 2. 1. 7 | CZ0003 | Fresagem contínua de pavimento independente de espessura | m3 | 424.68
1. 2. 1. 8 | CZ0004 | Demolição de pavimento flexível (inclui carga) | m3 | 3600.68
1. 2. 1. 9 | CA0016 | Transporte de material proveniente de demolição de bota-fora | t x km | 395186.76
1. 2. 1. 10 | CZ0005 | Royaltie de Bota Fora | m3 | 4025.36
1. 2. 1. 11 | CB2049 | Pavimento de concreto pobre rolado | m3 | 1418.25
1. 2. 1. 12 | CZ0333 | Pavimento concreto intertravado 8 cm | m2 | 1181.25
1. 2. 1. 13 | CZ0334 | Pavimento concreto intertravado 10 cm | m2 | 298.3
1. 2. 1. 14 | CZ0365 | Fornecimento e aplicação de camada de rolamento em Gap Graded | t | 1113.35
1. 2. 1. 15 | CE1063 | Espalhamento, regularização e compactação material bota fora | m3 | 4025.36
1. 2. 2 |  | CFT
1. 2. 2. 1 | CZ0008 | Escavação e carga de material de 1/2a categoria | m3 | 5882.75
1. 2. 2. 2 | CC1001 | Escavação e carga material de jazida | m3 | 1470.69
1. 2. 2. 3 | CZ0002 | Royaltie de Jazida | m3 | 1470.69
1. 2. 2. 4 | CA0016 | Transporte de 1ª/2ª categoria DMT além de 15 km | t x km | 157510.9
1. 2. 2. 5 | CE1062 | Compactação mecanizada de aterro | m3 | 5882.75
1. 3 |  | Obras de Arte Corrente e Drenagem
1. 3. 1 | CZ0120 | Caixa coletora tipo CCA3 | un | 1
1. 3. 2 | CZ0053 | Caixa coletora tipo CCA4 | un | 3
1. 3. 3 | CZ0121 | Caixa coletora tipo CCB4 | un | 5
1. 3. 4 | CZ0330 | Caixa coletora tipo CCA3D | un | 1
1. 3. 5 | CZ0331 | Caixa coletora tipo CCB3D | un | 1
1. 3. 6 | CZ0097 | Poço de visita PV1 em alvenaria | un | 12
1. 3. 7 | CZ0127 | Caixa coletora com grelha CCG1 | un | 21
1. 3. 8 | CZ0018 | Boca de lobo dupla com grelha | un | 10
1. 3. 9 | CZ0083 | Boca de lobo tripla com grelha | un | 1
1. 3. 10 | CZ0117 | Canaleta retangular tipo CR-1 | m | 133
1. 3. 11 | CZ0324 | BSTC Ø 0,50 (PA-2) - berço de concreto - serviço acabado | m | 96.68
1. 3. 12 | CZ0326 | BSTC Ø 0,50 (PA-4) - berço de concreto - serviço acabado | m | 89.25
1. 3. 13 | CZ0020 | BSTC Ø 0,60 (PA-2) - berço de concreto - serviço acabado | m | 345.78
1. 3. 14 | CZ0020 | BSTC Ø 0,60 (PA-3) - berço de concreto - serviço acabado | m | 22.36
1. 3. 15 | CZ0020 | BSTC Ø 0,60 (PA-4) - berço de concreto - serviço acabado | m | 38.63
1. 3. 16 | CZ0021 | BSTC Ø 0,80 (PA-2) - berço de concreto - serviço acabado | m | 131.61
1. 3. 17 | CZ0023 | BSTC Ø 1,00 (PA-2) - berço de concreto - serviço acabado | m | 240.57
1. 3. 18 | CZ0372 | Sarjeta triangular | m | 234.5
1. 3. 19 | CZ0086 | Dreno DSS05 | m | 842.5
1. 3. 20 | CZ0032 | Caixa de passagem para drenos CP-1 | un | 4
1. 3. 21 | CZ0033 | Caixa de passagem para drenos CP-2 | un | 3
1. 3. 22 | CZ0144 | Caixa de passagem a remover | un | 8
1. 3. 23 | CZ0100 | Remoção de BSTC Ø 0,30 a 0,60 | m | 1167
1. 3. 24 | CZ0017 | Implantação de Passeio | m2 | 1440.27
1. 3. 25 | CZ0373 | Meio fio em concreto | m | 581.49
1. 3. 26 | CZ0370 | Valeta em concreto VPAC-1 | m | 16.5
1. 4 |  | Revestimento vegetal, paisagismo
1. 4. 1 | CC5004 | Plantio de forrações diversas | m2 | 5994.35
1. 4. 2 | CZ0327 | Plantio de árvores | un | 152
1. 4. 3 | CZ0355 | Gradil metálico Nylofor 3D | m | 561
1. 5 |  | Sinalização horizontal
1. 5. 1 | CD6023 | Fornecimento e implantação de tachas monodirecionais | un | 505
1. 5. 2 | CD6025 | Fornecimento e implantação de tachas bidirecionais | un | 33
1. 5. 3 | CZ0101 | Sinalização horizontal manual a base de água | m2 | 469.42
1. 5. 4 | CZ0012 | Sinalização horizontal mecânica a base de água | m2 | 418.28
1. 6 |  | Sinalização vertical e aérea
1. 6. 1 | CZ0071 | Fornecimento e implantação de placa de vidro com película GT + AI | m2 | 12.78
1. 6. 2 | CZ0079 | Forn./instal. de suporte para placas c/ perfil met.tipo C | un | 21
1. 6. 3 | CZ0337 | Forn./instal. de suporte para placas com tubo metálico | m | 58
1. 6. 4 | CZ0072 | Fornec./implant. de placa de alumínio com película AI + GD | m2 | 15.85
1. 6. 5 | CZ0145 | Fornec./ implant. de pórtico tubular vão12,37m. incl. fund. | un | 1
1. 6. 6 | CZ0075 | Remoção de placa de sinalização aérea | m2 | 21.75
1. 6. 7 | CD6029 | Remoção de placa de sinalização de solo | m2 | 18.31
1. 6. 8 | CZ0076 | Remoção de braço projetado com coluna | un | 4
1. 7 |  | Elementos de segurança
1. 7. 1 | CZ0049 | Barreira rigida em concreto armado tipo simples baixa | m | 482
1. 7. 2 | CZ0132 | Barreira rigida em concreto armado tipo dupla baixa | m | 88
1. 7. 3 | CZ0014 | Fornecimento e implantação de refletores para barreiras | un | 74
1. 7. 4 | CZ0062 | Fornecimento e instalação de alambrados | m | 585
1. 7. 5 | CZ0347 | Remoção abrigo para paradas de ônibus | un | 2
1. 7. 6 | CZ0131 | Implantação de abrigo de onibus | un | 2
1. 8 |  | OAE - Estruturas e Paredes Diafragma
1. 8. 1 |  | Laje inferior - lajes de aproximação - reservatório
1. 8. 1. 1 | CZ0135 | Forn., transp., lanç. e cura de concreto fck 30 MPa | m3 | 3206.77
1. 8. 1. 2 | CB3038 | Forma plana comum para concreto armado | m2 | 356.69
1. 8. 1. 3 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 1133.39
1. 8. 1. 4 | CA0243 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação aço CA-50 c/ guind. | kg | 250496
1. 8. 1. 4. 1 | CZ0374 | Lançamento e Montagem de armação com uso de guindaste | kg | 250496
1. 8. 1. 5 | CZ0368 | Fornecimento e aplicação de concreto fck 10 MPa | m3 | 262.54
1. 8. 1. 6 | CB2058 | Selagem de juntas em pavimento rígido sobre OAE | m | 44.5
1. 8. 1. 7 | CZ0338 | Furos em concreto armado, Ø 25 mm preenchidos c/ epoxi | m | 1287.2
1. 8. 1. 8 | CZ0339 | Furos em concreto armado, Ø 32 mm preenchidos c/ epoxi | m | 687.2
1. 8. 1. 9 | CZ0342 | Impermeabilização de lajes | m2 | 3030.75
1. 8. 1. 10 | CZ0340 | Aplicação de pintura anti- pichação. incluindo andaimes | m2 | 7000
1. 8. 1. 11 | CZ0343 | Estação elevatória - equipamentos | vb | 1
1. 8. 1. 12 | CZ0051 | Alvenaria em blocos de concreto | m2 | 35
1. 8. 1. 13 | CZ0169 | Cimbramento tubular | m3 | 342.47
1. 8. 2 |  | Laje superior
1. 8. 2. 1 | CZ0351 | Forn., transp., lanç. e cura de concreto fck 30MPa | m3 | 1872.83
1. 8. 2. 2 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 1111.17
1. 8. 2. 3 | CB3038 | Forma de placa compensada resinada | m2 | 170.98
1. 8. 2. 4 | CA0243 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação aço CA-50 c/ guind. | kg | 197175
1. 8. 2. 4. 1 | CZ0374 | Lançamento e Montagem de armação com uso de guindaste | kg | 197175
1. 8. 2. 5 | CZ0328 | Berço de concreto simples espessura de 10cm | m2 | 2325.55
1. 8. 2. 6 | CZ0336 | Impermeabilização com manta asfáltica | m2 | 2325.55
1. 8. 2. 7 | CE4019 | Demolição de concreto simples | m3 | 232.55
1. 8. 2. 8 | CA0016 | Transporte material provenient de demolição para bota fora | t x km | 15697.35
1. 8. 2. 9 | CZ0005 | Royaltie de descarte de material | m3 | 232.55
1. 8. 3 |  | Parede Guia
1. 8. 3. 1 | CZ0087 | Forn., transp., lanç. e cura de concreto fck 30 MPa | m3 | 265.2
1. 8. 3. 2 | CB3038 | Forma plana comum para concreto armado | m2 | 1020
1. 8. 3. 3 | CA0125 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 4341.38
1. 8. 3. 4 | CA0201 | Escavação manual de vala em material de 1a. categoria | m3 | 535.5
1. 8. 3. 5 | CZ0008 | Escavação e carga de material de 1/2a categoria | m3 | 1300.5
1. 8. 3. 6 | CE4020 | Demolição de concreto armado | m3 | 265.2
1. 8. 3. 7 | CA0016 | Transporte material provenient de demolição para bota fora | t x km | 29835
1. 8. 3. 8 | CZ0005 | Royaltie de Bota Fora | m3 | 1836
1. 8. 3. 9 | CA0016 | Transporte de 1ª/2ª categoria DMT além de 15 km | t x km | 140454
1. 8. 3. 10 | CZ0005 | Royaltie de Bota Fora | m3 | 265.2
1. 8. 3. 11 | CE1063 | Espalhamento, regularização e compactação material bota fora | m3 | 2101.2
1. 8. 4 |  | Parede Diafragma
1. 8. 4. 1 | CZ0352 | Forn., transp., lanç. e cura concreto fck30Mpa auto adens. | m3 | 4990.5
1. 8. 4. 2 | CA0243 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação aço CA-50 c/ guind. | kg | 799475.87
1. 8. 4. 2. 1 | CZ0374 | Lançamento e Montagem de armação com uso de guindaste | kg | 799475.87
1. 8. 4. 3 | CZ0332 | Execução de Parede Diafragma - exceto fornec. concreto e aço | m2 | 8317.5
1. 8. 4. 4 | CZ0356 | Revestimento parede diafragma | m2 | 1871.65
1. 8. 4. 5 | CZ0357 | Estronca perfil metálico | vb | 1
1. 8. 4. 6 | CA0016 | Transporte de 1ª/2ª categoria DMT além de 15 km | t x km | 496305.45
1. 8. 4. 7 | CZ0360 | Transporte de solo mole DMT além de 2 km | t x km | 272481.3
1. 8. 4. 8 | CE1063 | Espalhamento, regularização e compactação material bota fora | m3 | 10812.75
1. 8. 4. 9 | CZ0005 | Royaltie de Bota Fora | m3 | 6487.65
1. 8. 4. 10 | CZ0005 | Royaltie de Bota Fora (mole) | m3 | 4325.1
1. 8. 4. 11 | CZ0367 | Monitoramento de OAE | vb | 1
1. 9 |  | Instalações Elétricas
1. 9. 1 |  | Iluminação Pública
1. 9. 1. 1 | CZ0257 | Implantação de postes | un | 60
1. 9. 1. 2 | CZ0258 | Implantação de Luminária | un | 66
1. 9. 1. 3 | CZ0348 | Caixa de passagem 600x600 mm, incl tampa - serviço acabado | un | 77
1. 9. 1. 4 | CZ0188 | Eletroduto flexível corrugado de PEAD de DN 2". | m | 1025.7
1. 9. 1. 5 | CZ0350 | Eletroduto flexível corrugado de PEAD de DN 2" - rede envel. | m | 230.45
1. 9. 2 |  | Instalações Elétricas e Lógicas
1. 9. 2. 1 | IS0023 | Instalações Elétricas e de Lógica | vb | 1
1. 9. 2. 2 | CZ0343 | Subestação de energia 150 kVA | vb | 1
TOTAL DO ITEM: 1
2. |  | Passarela 1
2. 1 |  | Fundações
2. 1. 1 |  | Estacas
2. 1. 1. 1 | CZ0345 | Estaca concreto pre-moldado DN 28cm | m | 1178.32
2. 1. 2 |  | Blocos
2. 1. 2. 1 | CA0201 | Escavação manual | m3 | 248.18
2. 1. 2. 2 | CB3153 | Reaterro compactado | m3 | 226.72
2. 1. 2. 3 | CA0016 | Transporte de 1ª/2ª categoria DMT além de 15km | t x km | 3772.2
2. 1. 2. 4 | CZ0002 | Royaltie de Bota Fora | m3 | 35.22
2. 1. 2. 5 | CZ0368 | Fornecimento e aplicação de concreto fck 10 MPa | m3 | 1.53
2. 1. 2. 6 | CB3038 | Forma plana comum para concreto armado | m2 | 65.52
2. 1. 2. 7 | CZ0087 | Forn., transp., lanç. e cura de concreto fck 30 MPa | m3 | 19.93
2. 1. 2. 8 | CA0125 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 1545.79
2. 2 |  | Mesoestrutura
2. 2. 1 |  | Pilares
2. 2. 1. 1 | CZ0087 | Forn., transp., lanç. e cura de concreto fck 30 MPa | m3 | 41.54
2. 2. 1. 2 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 303.77
2. 2. 1. 3 | CA0243 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação aço CA-50 c/ guind. | kg | 3443.89
2. 2. 1. 3. 1 | CZ0374 | Lançamento e Montagem de armação com uso de guindaste | kg | 3443.89
2. 3 |  | Superestrutura
2. 3. 1 |  | Vigas - Rampa
2. 3. 1. 1 | CZ0135 | Forn., transp., lanç. e cura de concreto fck 30 MPa | m3 | 76.41
2. 3. 1. 2 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 580.58
2. 3. 1. 3 | CA0125 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 7258.2
2. 3. 1. 4 | CZ0181 | Lançamento de viga com guindaste peso até 50 ton | un | 14
2. 3. 2 |  | Vigas - Travessia
2. 3. 2. 1 | CZ0135 | Forn., transp., lanç. e cura de concreto fck 30 MPa | m3 | 14.1
2. 3. 2. 2 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 95.52
2. 3. 2. 3 | CA0125 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 1100.24
2. 3. 2. 4 | CZ0181 | Lançamento de viga com guindaste peso até 50 ton | un | 1
2. 3. 2. 5 | CZ0208 | Aço para Concreto Protendido tipo CP-190 RB | kg | 1506.6
2. 3. 2. 6 | CZ0369 | Aparelho de ancoragem ativo de 6 fios de Ø 12,5mm | un | 12
2. 4 |  | Serviços complementares
2. 4. 1 |  | Rampa de acomodação
2. 4. 1. 1 | CA0201 | Escavação manual | m3 | 44.47
2. 4. 1. 2 | CB3153 | Reaterro compactado | m3 | 58.81
2. 4. 1. 3 | CC1001 | Escavação e carga material de jazida | m3 | 29.05
2. 4. 1. 4 | CZ0002 | Royaltie de Jazida | m3 | 29.05
2. 4. 1. 5 | CA0016 | Transporte de 1ª/2ª categoria DMT além de 15 km | t x km | 3110.87
2. 4. 1. 6 | CZ0087 | Forn., transp., lanç. e cura de concreto fck 30 MPa | m3 | 22.06
2. 4. 1. 7 | CB3038 | Forma plana comum para concreto armado | m2 | 144.62
2. 4. 1. 8 | CA0125 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 2274.96
2. 4. 2 |  | Diversos | 0 | 0
2. 4. 2. 1 | CZ0210 | Fornec. e instal. de aparelho de apoio neoprene fretado | dm3 | 0.37
2. 4. 2. 2 | CZ0087 | Forn., transp., lanç. e cura de concreto fck 25 MPa | m3 | 5.5
2. 4. 2. 3 | CZ0174 | Piso em PVC tátil alerta 7 mm | m2 | 14.5
2. 4. 2. 4 | CZ0174 | Piso em PVC tátil direcional 7 mm | m2 | 1.21
2. 4. 2. 5 | CZ0176 | Gradil metálico | m | 410.92
2. 4. 2. 6 | CZ0358 | Telamento metálico | m2 | 1278.99
2. 4. 2. 7 | CZ0353 | Corrimão tubo de aço galvanizado 1 1/4" | m | 821.84
TOTAL DO ITEM: 2
3. |  | Passarela 2
3. 1 |  | Fundação
3. 1. 1 |  | Estacas
3. 1. 1. 1 | CZ0345 | Estaca concreto pre-moldado DN 28cm | m | 1223.64
3. 1. 2 |  | Blocos
3. 1. 2. 1 | CA0201 | Escavação manual | m3 | 349.46
3. 1. 2. 2 | CB3153 | Reaterro compactado | m3 | 324.21
3. 1. 2. 3 | CA0016 | Transporte de 1ª/2ª categoria DMT além de 15km | t x km | 5977.38
3. 1. 2. 4 | CZ0002 | Royaltie de Bota Fora | m3 | 55.81
3. 1. 2. 5 | CZ0368 | Fornecimento e aplicação de concreto fck 10 MPa | m3 | 1.84
3. 1. 2. 6 | CB3038 | Forma plana comum para concreto armado | m2 | 80.36
3. 1. 2. 7 | CZ0087 | Forn., transp., lanç. e cura de concreto fck 30 MPa | m3 | 23.41
3. 1. 2. 8 | CA0125 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 1801.95
3. 2 |  | Mesoestrutura
3. 2. 1 |  | Pilares
3. 2. 1. 1 | CZ0135 | Forn., transp., lanç. e cura de concreto fck 30 MPa | m3 | 23.4
3. 2. 1. 2 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 177.29
3. 2. 1. 3 | CA0243 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação aço CA-50 c/ guind. | kg | 3565.19
3. 2. 1. 3. 1 | CZ0374 | Lançamento e Montagem de armação com uso de guindaste | kg | 3565.19
3. 3 |  | Superestrutura
3. 3. 1 |  | Vigas - Rampa
3. 3. 1. 1 | CZ0135 | Forn., transp., lanç. e cura de concreto fck 30 MPa | m3 | 66.56
3. 3. 1. 2 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 500.15
3. 3. 1. 3 | CA0125 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 7919.41
3. 3. 1. 4 | CZ0181 | Lançamento de viga com guindaste peso até 50 ton | un | 14
3. 3. 2 |  | Vigas - Travessia
3. 3. 2. 1 | CZ0135 | Forn., transp., lanç. e cura de concreto fck 30 MPa | m3 | 8.86
3. 3. 2. 2 | CB3039 | Forma plana para concreto protendido ou aparente | m2 | 57.76
3. 3. 2. 3 | CA0125 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 979.16
3. 3. 2. 4 | CZ0181 | Lançamento de viga com guindaste peso até 50 ton | un | 1
3. 4 |  | Complemento
3. 4. 1 |  | Rampa de acomodação
3. 4. 1. 1 | CA0201 | Escavação manual | m3 | 44.96
3. 4. 1. 2 | CB3153 | Reaterro compactado | m3 | 60.21
3. 4. 1. 3 | CC1001 | Escavação e carga material de jazida | m3 | 30.31
3. 4. 1. 4 | CZ0002 | Royaltie de Jazida | m3 | 30.31
3. 4. 1. 5 | CA0016 | Transporte de 1ª/2ª categoria DMT além de 15 km | t x km | 3245.72
3. 4. 1. 6 | CZ0087 | Forn., transp., lanç. e cura de concreto fck 25 MPa | m3 | 22.38
3. 4. 1. 7 | CB3038 | Forma plana comum para concreto armado | m2 | 145.02
3. 4. 1. 8 | CA0125 | Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA-50 | kg | 2274.96
3. 4. 2 |  | Diversos
3. 4. 2. 1 | CZ0210 | Fornec. e Instal. de aparelho de apoio neoprene fretado | dm3 | 0.37
3. 4. 2. 2 | CZ0087 | Forn., transp., lanç. e cura de concreto fck 30 MPa | m3 | 5.05
3. 4. 2. 3 | CZ0174 | Piso em PVC tátil alerta 7 mm | m2 | 19.63
3. 4. 2. 4 | CZ0174 | Piso em PVC tátil direcional 7 mm | m2 | 7.26
3. 4. 2. 5 | CZ0176 | Gradil metálico | m | 345.32
3. 4. 2. 6 | CZ0358 | Telamento Metálico | m2 | 1074.81
3. 4. 2. 7 | CZ0353 | Corrimão tubo de aço galvanizado DN 1 1/4" | m | 690.64
TOTAL DO ITEM: 3
4. |  | Verbas
4.1 |  | Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obras | vb | 3.37%
4.2 |  | Sinalização de Obras / Desvio de Tráfego | vb | 0.5%
4.3 |  | Projeto Executivo | vb | 2.5%
4.3 |  | Supervisão / Controle de Qualidade | vb | 4%
4.4 |  | Compensação Ambiental | vb | 0.5%
4.5 |  | Interferências | vb | 3%
TOTAL GERAL (R$): |  | TOTAL GERAL