REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Rodovia: BR 101 / RJ

Trecho: Ponte Rio-Niterói e respectivos acessos

Segmento: Km 321,6 a Km 334,1

Extensão Total (incluindo acessos): 23,34 Km

## Jurisdição: 7º DRF

Contrato de Concessão: PG-154/94-00

REFORÇO EM PROTENSÃO ADICIONAL DAS ADUELAS DO TRECHO SOBRE O MAR – 5ª ETAPA

VOLUME 2 – PROJETO EXECUTIVO

CONTRATO: PG-154/94-00

PROJETO PARA ANÁLISE

ABRIL/2012

ÍNDICE

1 – FOLHA DE SITUAÇÃO

2 – PROJETO EXECUTIVO / ART

3 – PLANO BÁSICO AMBIENTAL

# FOLHA DE SITUAÇÃO

# PROJETO EXECUTIVO / A.R.T.

3 – PLANO BÁSICO AMBIENTAL

### ÍNDICE

- APRESENTAÇÃO

- RESPONSABILIDADES

- PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - FRENTES DE OBRAS

- PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - ÁREAS DE APOIO

- PROGRAMA DE INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

### 6.0 	PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL

### 7.0	COMENTÁRIOS E ANEXOS

### ANEXO I – RESOLUÇÃO CONEMA n° 04/2008

INVESTIMENTO: REFORÇO EM PROTENSÃO ADICIONAL DAS ADUELAS DO TRECHO SOBRE O MAR – 2ª ETAPA.

### 1.0 - Apresentação

Os impactos gerados durante a execução das obras são identificáveis e/ou previsíveis, e ocorrem nas áreas de influência direta da ponte Presidente Costa e Silva. Conseqüentemente, são propostas medidas mitigadoras e cuidados que devem ser supervisionados durante sua implantação.

Para tal desenvolveu-se o presente Plano Básico Ambiental - PBA que tem por objetivo garantir a identificação prévia de impactos e/ou riscos ambientais, o gerenciamento e controle das ações ou atividades geradoras dos mesmos, o monitoramento dos efeitos e a sua eventual e oportuna correção.

Ele será estruturado nos seguintes programas:

- Programa de controle ambiental dos serviços de construção:

    - nas frentes de obras

    - nas áreas de apoio

- Programa de interação com os usuários e a comunidade;

- Programa de segurança do trabalho e saúde ocupacional;

### 2.0 Responsabilidades

- A equipe de fiscalização de obras da Concessionária da Ponte Rio Niterói será responsável pela coordenação geral de todos os procedimentos de controle e monitoramento ambiental das obras, com apoio de empresas especializadas caso necessário.

- O acompanhamento diário a ser realizado incluirá vistorias seletivas, com ênfase nas frentes mais críticas da obra, registrando os procedimentos não conformes e propondo ações corretivas quando necessário.

- Periodicamente serão promovidas reuniões com as empresas responsáveis pelas obras para avaliação da situação ambiental das obras, documentadas através de Atas de Reunião.

- A participação da Concessionária da Ponte Rio Niterói com funções de fiscalização e/ou auditoria não limita em qualquer forma a responsabilidade da(s) construtora(s) pela correta operacionalização dos presentes Programas de Controle Ambiental dos Serviços de Construção, nem restringe a sua responsabilidade em casos de danos ambientais e/ou de responsabilidade civil.

- Comunicação de Ocorrências:

- Todo evento ou ocorrência relevante do ponto de vista ambiental deverá ser comunicado pela(s) construtora(s) por escrito à Ponte Rio Niterói dentro do prazo de 24 horas. Incluem-se entre as ocorrências aqui consideradas, as elencadas a seguir de forma ilustrativa e não limitativa:

- Acidentes com vazamento de combustíveis;

- Acidentes de trânsito no percurso entre os locais de obra e as áreas de apoio;

- Danos causados a propriedades de terceiros;

- Impactos ambientais decorrentes de atividades de terceiros, que possam de alguma forma ser atribuídos às construtoras ou à Concessionária da Ponte Rio Niterói caso não documentados adequadamente;

- Toda situação não prevista deverá contar com a rápida orientação dessa equipe, que também deverá definir procedimentos corretivos nos casos de ocorrência de impactos ambientais indesejáveis.

### Programa de controle ambiental dos serviços de construção – frentes de obras

O presente programa estabelece condições específicas para o controle ambiental das obras que integram o Programa de Exploração da Rodovia (PER) da Ponte Presidente Costa e Silva - BR 101/RJ.

A Concessionária da Ponte Rio Niterói verificará a rigorosa aplicação dos procedimentos executivos às instruções aqui contidas.

Todas as empresas prestadoras de serviço contratadas pela Concessionária da Ponte Rio Niterói para realização dos serviços integrantes das referidas obras deverão cumprir o estabelecido nestas instruções.

### Código de conduta com relação às interferências com o meio ambiente

- É terminantemente vetado interferir na vida animal (caçar, pescar, molestar, domesticar ou manter em cativeiros animais silvestres);

- Exige-se de todos os trabalhadores zelar pela proteção, conservação e preservação do solo, ar e água;

- É obrigatório armazenar, recolher e destinar adequadamente lixo e resíduos sólidos produzidos, qualquer que seja a localização e característica da frente de obra.

- Sinalização de Obra / Divulgação

- Todas as áreas de trabalho deverão ser permanentemente sinalizadas e os trabalhos em cada frente de obra deverão ser cuidadosamente planejados, incluindo sinalização de advertência, delimitação de áreas de restrição, indicação de eixos de circulação de veículos e equipamentos, sinalização de tráfego, sinalização de orientação / identificação de instalações e demais aspectos pertinentes.

- As construtoras deverão participar ativamente da divulgação das obras e serviços nas diversas frentes de trabalho, sob orientação específica da Concessionária da Ponte Rio Niterói.

- Controle da Emissão de Poluentes Atmosféricos

As construtoras deverão controlar a emissão de poluentes durante todas as etapas dos trabalhos, inclusive nas áreas de apoio.

- Para minimizar as emissões de veículos e equipamentos, deverão ser executadas manutenções periódicas. A Concessionária da Ponte Rio Niterói solicitará a suspensão do uso de qualquer veículo ou equipamento que apresente problemas ostensivos de emissão (fumaça preta).

- Delimitação de Áreas de Restrição

- Para facilitar o controle ambiental dos procedimentos construtivos, as equipes de topografia das construtoras marcarão em campo os limites de áreas de intervenção restrita como decorrência de aspectos ambientais.

- As empresas deverão manter os encarregados de obra permanentemente informados sobre as restrições ambientais a serem observadas durante a realização de serviços e utilização de equipamentos, através do Programa de Treinamento a ser por elas operacionalizado durante o período de execução das obras.

- Controle da Qualidade das Águas Superficiais

Neste item será considerado o controle daqueles itens relacionados à execução das obras propriamente dita, uma vez que os cuidados a serem tomados com as instalações de apoio (sistema de separação de graxas e óleos, esgotos sanitários, lixo doméstico, segurança de tanques de óleos combustíveis e lubrificantes) estão contemplados em seção específica.

As empresas serão orientadas para evitar o lançamento de efluentes sólidos, líquidos ou orgânicos na água. Especial atenção será dada às obras com técnicas executivas que minimizem ou evitem impactos no manancial.

As empresas deverão adotar os procedimentos necessários para evitar que as águas residuais de atividades de concretagem atinjam a água.

Serão estabelecidas rotinas operacionais para notificação imediata aos órgãos responsáveis nos casos de ocorrências acidentais com impacto na qualidade das águas.

- Controle de Ruídos e Vibrações

Conforme mencionado no Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e Controle Ambientais (DNIT, 2005 – Publicação IPR-711), o tráfego de veículos é um importante gerador de ruídos e vibrações, e estes são afetados por uma série de fatores, como volume de tráfego, velocidade, composição, condições operacionais da via, topografia e superfície de rolamento.

Apesar disso, a concessionária exigirá das construtoras o controle de ruído durante a construção, visando o menor transtorno possível à comunidade lindeira às obras, inclusive adequando, na medida do possível, o horário de trabalho.

Sempre será dada prioridade à escolha de equipamentos que apresentem baixos índices de ruídos.

Deverá ser executada a manutenção periódica de veículos e equipamentos para eliminar problemas mecânicos operacionais, de forma a controlar a emissão de ruído. Na manutenção será dada ênfase à questão de     regulagem de máquinas e peças que produzem ruídos excessivos, como compressores e marteletes.

Quanto às vibrações geradas pelo tráfego dos veículos e equipamentos, estas somente são consideradas de grande importância se seus efeitos possam comprometer estruturas ou instalações que utilizem equipamentos de precisão.

Como as obras previstas são de melhoria da estrutura já existente e em sua grande maioria situa-se no corpo da obra de arte existente, o impacto das obras deve ser irrelevante. No entanto, para aqueles casos mais críticos será feito monitoramento, por meio de inspeções durante as obras, para acompanhar e resolver eventuais danos que possam ser causados pela vibração dos equipamentos da obra.

- Procedimentos de Desativação de Obra

- Do ponto de vista ambiental, a Concessionária da Ponte Rio Niterói verificará antes do recebimento dos serviços os seguintes aspectos:

- Limpeza geral de todas as áreas afetadas;

- Limpeza e desobstrução de componentes secundários do sistema de drenagem superficial;

- Verificação da conclusão dos trabalhos de recuperação de trechos de vias locais danificados pelas obras;

- Desativação dos desvios provisórios;

- Remoção da sinalização provisória de obra;

- Outras exigências específicas que tenham sido incluídas no procedimento de desativação durante o período de implantação.

- Os procedimentos de desativação acima listados deverão ser executados, quando aplicável, também nos casos de paralisação de obra.

### Programa de controle ambiental dos serviços de construção – áreas de apoio

Apresentam-se a seguir as diretrizes que deverão ser observadas para a implantação do canteiro de obras e demais instalações de apoio, assim como para a sua operação e posterior desativação.

De forma complementar ao canteiro de obra propriamente, as seguintes instalações de apoio são abrangidas pela presente instrução:

- Áreas para depósito de insumos isoladas do canteiro de obra;

- Áreas para estocagem de materiais de construção ou equipamentos;

- Qualquer outra instalação provisória necessária para viabilizar logisticamente o processo de implantação.

- As empresas deverão comprovar enquadramento na presente Instrução mediante encaminhamento oportuno dos respectivos projetos de instalações provisórias em nível de detalhe compatível.

- Diretrizes de Localização

- A localização e configuração geral de implantação dos canteiros de obra serão definidas pelas construtoras contratadas para execução das obras. Aqui estão definidos também diversos procedimentos a serem observados durante a implantação e operação dos canteiros, em especial no que se refere aos aspectos sanitários e ao controle de vazamentos nas oficinas mecânicas, estoques de combustíveis e áreas de lavagem de veículos.

- Com relação às instalações industriais, será feita a aquisição de insumos em unidades estabelecidas comercialmente na região.

- Registra-se que todo fornecedor de brita, asfalto ou outros insumos básicos deverá estar em situação regular perante as autoridades ambientais. A empresa que vier a adquirir insumos de terceiros deverá fornecer à Concessionária da Ponte Rio Niterói cópia das licenças exigíveis com a devida antecedência.

- No caso de optar pela implantação de instalações industriais provisórias, as seguintes diretrizes locacionais deverão ser observadas:

- Somente será admitido o desmatamento de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração nos casos de comprovada necessidade (ausência de alternativas no raio econômico a partir das frentes de obra). Não será admissível a supressão de vegetação em estágio médio ou avançado de regeneração.

- Não será admitida a edificação ou impermeabilização em A.P.P.

- Minimização da distância até a frente de obra, evitando o mais possível a utilização de vias locais com uso do solo adjacente.

- Não será admitida a implantação em áreas verdes públicas (em zona urbana). Em todos os casos, deve comprovar-se a anuência da Prefeitura local com a área indicada para instalações industriais provisórias.

- Deve-se manter uma distância mínima de 100 metros entre os pontos geradores de ruído das instalações industriais e as construções residenciais mais próximas.

###### Diretrizes de Implantação

- Aspectos Gerais:

- A regularização do terreno a ser ocupado pelo canteiro de obras e instalações industriais deve ser restrita apenas às áreas efetivamente utilizadas, limitando-se as áreas a serem compactadas e impermeabilizadas.

- Ajardinamento e plantio de espécies arbóreas nas áreas externas não necessárias para manobra e estacionamento de veículos, com ênfase no entorno imediato das edificações.

- Execução de sistema de drenagem superficial, com dispositivos de contenção e condução de águas pluviais, evitando-se o surgimento de processos erosivos nas áreas limítrofes e carreamento do material para curso d’água adjacentes.

- Dique perimétrico de contenção de vazamentos em torno de tanques de estocagem de combustíveis com capacidade de retenção equivalente a pelo menos 1,50 vezes a capacidade de estocagem.

- Drenos de contenção de vazamentos e caixas sifonadas para separação de água e óleo em torno das áreas de lavagem de veículos.

- Interligação dos efluentes com a rede local de coleta de esgotos se existir, ou alternativamente implantação de fossas sépticas projetadas e dimensionadas de acordo com a NBR pertinente.

- Implantação das fossas sépticas, estoques de combustíveis e áreas de lavagem de veículos integralmente fora de A.P.P. na largura definida pelo Código Florestal.

- Manutenção, nos casos de canteiros instalados conjuntamente com instalações industriais, de distância mínima de 60 metros entre as atividades industriais geradoras de ruído e áreas de dormitórios e refeitórios.

- Diretrizes de Operação

- Controle sanitário, limpeza diária e monitoramento das condições de higiene, com ênfase nos sanitários, vestuários, refeitório e alojamentos.

- Colocação de reservatórios e bebedouros de água potável adequadamente distribuídos em todas as áreas de alojamento e de trabalho de pessoal, com verificação periódica da potabilidade da água utilizada.

- Monitoramento periódico da fossa séptica visando detectar eventuais problemas de infiltração.

- Serviços de manutenção de jardins e paisagismo no entorno das edificações do canteiro.

- Limpeza e desassoreamento periódico dos componentes do sistema de drenagem superficial, inclusive identificação das fontes de carreamento de material para adoção das ações corretivas pertinentes.

- Remoção do óleo separado nas caixas sifonadas de decantação e estocagem em recipientes adequados para posterior entrega a empresa especializada.

- Classificação do lixo em contenedores independentes, garantindo a separação do lixo orgânico do industrial, em especial de eventuais resíduos contaminados com óleos, graxas ou outras substâncias tóxicas.

- Contratação de empresa especializada para a coleta e disposição final dos resíduos sólidos gerados no canteiro de obra e instalações auxiliares. Todos os resíduos sólidos de origem doméstica deverão ser conduzidos a aterros sanitários em situação regular perante as autoridades ambientais para disposição adequada, não devendo ser dispostos em áreas ou locais clandestinos ou ainda entregues a terceiros sem a prévia verificação de suas condições finais.

- Serão evitadas obstruções dos cursos d'água e pontos baixos, que poderão acarretar problemas na circulação das águas, favorecendo inundações em áreas próximas, e a possibilidade de formações de ambientes favoráveis à proliferação de vetores transmissores de doenças.

- Com relação ao transporte e armazenagem dos produtos perigosos (tóxicos, inflamáveis, etc.), serão cumpridas todas as normas constantes do regulamento para Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos do Ministério do Transporte, que obriga o uso de equipamentos de segurança e de simbologia própria.

- Na armazenagem serão adotadas as normas da ABNT e procedimentos de segurança especificados na Instrução de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. Serão utilizados equipamentos de proteção individual para operários assim como equipamentos para primeiros socorros nas áreas das obras e serviços.

- Serão adotados dispositivos de prevenção de incêndios que deverão ser instalados em locais onde possam ser rapidamente alcançados, pela equipe treinada no combate ao fogo. Sua instalação seguirá as normas dos Corpos de Bombeiros. Estes dispositivos serão instalados não somente nos canteiros de obras, instalações industriais e demais instalações provisórias, como também em todas as áreas de suporte e frentes de trabalho, sempre que aplicável.

- Controle e monitoramento de níveis de ruído, incluindo delimitação de áreas nas quais é exigível a utilização de equipamentos de proteção individual.

- Procedimentos de Desativação / Recuperação Posterior:

- Recuperação geral da área ocupada provisoriamente com a remoção de pisos, de áreas concretadas, entulhos em geral, regularização da topografia e drenagem superficial. Será admitida a permanência de instalações desde que haja acordo formal com o proprietário da área.

- Transporte de entulho até local devidamente licenciado.

- Limpeza geral final de todos os componentes do sistema definitivo de drenagem superficial, inclusive remoção dos componentes de drenagem provisória no local.

- Reconstituição do horizonte orgânico do solo e execução da forração vegetal de todas as áreas com solo exposto, incluindo hidrossemeadura na superfície dos platôs e em saias e taludes de pequeno porte, e grama em placas nas saias de aterro e taludes de corte com altura maior que 3 metros e/ou com inclinação maior que 1H: 1V.

- Inspeção final das fossas sépticas e vedação das mesmas, caso a situação verificada esteja correta.

- Inspeção das áreas de lavagem de máquinas e equipamentos, e de estocagem ou manipulação de combustíveis, óleos e graxas, visando identificar eventuais problemas de contaminação do solo.

- Ação Corretiva

- As seguintes ações corretivas poderão ser exigidas pela Concessionária da Ponte Rio Niterói a qualquer momento durante o período de utilização de instalações provisórias:

- Procedimentos especiais de limpeza (dedetização ou similar), caso se julgue necessário.

- Substituição de equipamentos deficientes, em especial filtros de manga ou outros destinados a controlar emissões atmosféricas.

- Aumento da periodicidade de limpeza de caixas de decantação e do sistema de drenagem superficial em geral.

- Substituição de solo contaminado e destinação do solo removido a local autorizado pelas autoridades ambientais.

- Em caso de detecção de problemas de infiltração, contratação de serviço de limpa fossa para esvaziamento da fossa séptica, e posterior correção da infiltração e/ou abertura de fossa nova em local adjacente.

### Programa de interação com a comunidade

### Código de conduta com relação às relações com a comunidade

- Todos colaboradores devem ser educados e respeitosos;

- É terminantemente proibido portar e manusear armas brancas ou de fogo;

- É terminantemente proibido portar, vender, consumir ou armazenar bebidas alcoólicas ou entorpecentes.

## Relações com Autoridades Ambientais

- Toda vistoria, autuação ou contato direto da(s) construtora(s) com autoridades ambientais da esfera federal, estadual ou municipal, ou do Ministério Público, deverá ser imediatamente comunicada à Concessionária da Ponte Rio Niterói.

- A(s) construtora(s) não desenvolverão qualquer tipo de gestão junto às autoridades ambientais sem que haja autorização formal da Concessionária da Ponte Rio Niterói.

## Relações com a Comunidade

- Todo contato com representantes da sociedade civil (entidades de classe, organizações não governamentais ou similares, associações de bairro, etc.) referente a assuntos de relevância ambiental, será imediatamente comunicado à Concessionária da Ponte Rio Niterói.

- Toda e qualquer visita e/ou atendimento a consultas por parte de representantes da sociedade civil deverá ser acompanhado pela Concessionária da Ponte Rio Niterói e obedecer aos procedimentos estabelecidos por ela.

## Relações com Outras Entidades Representantes de Interesses Públicos

- Os contatos institucionais com as autoridades municipais dos municípios atingidos pelo traçado serão conduzidos diretamente pela Concessionária da Ponte Rio Niterói.

##### Planejamento e coordenação de interferências no trânsito

- As eventuais interrupções ou desvios do trânsito em vias locais e/ou nas rodovias interceptadas pelas obras que se fizerem inevitáveis, somente poderão ser executadas prévia aprovação da Concessionária da Ponte Rio Niterói, que verificará as características do projeto de desvio provisório (quando necessário), e coordenará as ações prévias de divulgação.

### 6.0 	Programa de segurança do trabalho e saúde ocupacional

- As normas de segurança do trabalho e saúde ocupacional deverão ser rigorosamente observadas, com monitoração constante pela Concessionária da Ponte Rio Niterói. Essa fiscalização não substitui a atuação das autoridades responsáveis que verificarão periodicamente o cumprimento de todas as normas legais em vigor, incluindo as Normas de Segurança e Prevenção de Acidentes (NRs do Ministério do Trabalho), bem como a execução dos Programas de Controle de Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Além disso, deverá ser instituída a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, conforme a NR-5.

- As empresas contratadas serão integralmente responsáveis por quaisquer ocorrências envolvendo seu pessoal e/ou terceiros.

### Código de conduta com relação segurança do trabalho e saúde ocupacional

- A execução de qualquer atividade ou tarefa que envolva condições de risco deverá ser previamente planejada, objetivando sua execução com a máxima segurança;

- A promoção da saúde deverá ser um objetivo permanente de todas as empresas contratadas, através do desenvolvimento de programas de avaliação e acompanhamento médico ocupacional;

- As condições de risco, ao serem identificadas nos ambientes de trabalho, deverão ser imediatamente corrigidas, de acordo com as prioridades compromissadas e previamente acordadas com as partes envolvidas;

- A ordem, arrumação e limpeza são fatores considerados fundamentais e essenciais para a manutenção de um ambiente de trabalho preventivamente sadio e seguro;

- O não cumprimento das normas, procedimentos e sinalização de segurança e de proteção ambiental será passível de punição.

### 7.0 COMENTÁRIOS

- Estamos encaminhando os seguintes anexos:

- RESOLUÇÃO CONEMA nº 04/2008, que dispensa de licenciamento ambiental obras de recuperação de obras de arte especiais, conforme artigo 2º item VIII.

### ANEXO I – RESOLUÇÃO CONEMA nº 04/2008

RESOLUÇÃO CONEMA nº 04, de 18 de novembro de 2008

Dispõe sobre a dispensa de licenciamento ambiental de intervenções destinadas à conservação e melhorias de vias e rodovias, observada a faixa de domínio.

O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro - CONEMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual n° 40.744, de 25/04/2007 e tendo em vista o disposto na Lei nº 6.938/81, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente, no Decreto Estadual 1633/77, que instituiu o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras e no art. 2º, § 2º, da Resolução CONAMA nº 237/97,

Considerando a necessidade de simplificar os procedimentos administrativos no âmbito ambiental para a execução de obras e melhorias nos limites das faixas de domínio existentes em vias e rodovias, que se encontrem em operação;

Resolve:

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução considera-se Faixa de Domínio de rodovias a base física sobre a qual se assenta a rodovia, sendo constituída pela pista de rolamento, onde os veículos trafegam, canteiros, obras de arte, acostamentos e sinalização, estendendo-se até ao alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa de recuo, observados os limites estabelecidos pelo Órgão Rodoviário Regulamentador.

PARÁGRAFO ÚNICO – A instituição executora das obras de conservação e melhorias de vias e rodovias manterá disponível o documento que defina os limites acima referidos pelo Órgão Rodoviário Regulamentador competente.

Artigo 2º - Não dependem de licenciamento ambiental a execução de obras e intervenções de conservação ou melhorias nos limites da Faixa de Domínio de vias e rodovias, que se encontrem em operação, listadas a seguir:

I - poda de árvores, cujos galhos invadam o acostamento ou a faixa de rolamento, encubram a sinalização ou em situação de risco iminente à segurança, respeitados os padrões municipais vigentes para o procedimento;

II - estabilização de taludes de corte e saias de aterro;

III - limpeza e reparo de sistemas de drenagem, que não impliquem em dragagem;

IV – implantação e alteração de sinalização horizontal e vertical, observados os padrões oficiais;

V - implantação de cercas, defensas metálicas ou similares;

VI – execução de recapeamento;

VII – pavimentação e manutenção de acostamento já existente;

VIII – reparos em obras de arte;

IX – implantação de caixa de contenção, ou de retenção, em pontos sensíveis da rodovia, com vistas a prevenir danos decorrentes de derramamento de produtos perigosos;

X – implantação de uma faixa adicional, contígua às faixas existentes, necessária a segurança do tráfego, em trechos de aclive, dentro da Faixa de Domínio já implantada;

XI – obras para melhorias geométricas, recuos, balanças, passarelas, ciclovias e pontos de ônibus.

§ 1º - As intervenções e obras referidas nos incisos VII, VIII, IX, X e XI independem de licenciamento ambiental desde que não:

I – alterem a drenagem natural ou a seção de escoamento fluvial; II – causem dano à Faixa Marginal de Proteção – FMP de corpos hídricos, aos recursos hídricos e ao solo; III – necessitem de infra-estrutura de saneamento; IV – haja risco de poluição ou contaminação dos recursos hídricos; e, V – haja necessidade de relocação de população.

§ 2º - As intervenções e obras acima referidas devem ser objeto de consulta sobre a necessidade de licenciamento quando as respectivas parcelas das faixas de domínio estiverem inseridas em áreas de preservação permanente, unidades de conservação e em áreas de objeto de programas ambientais de governo, nos termos da legislação em vigor.

§ 3º Quando houver supressão de vegetação dependerá de autorização do órgão ambiental competente.

§ 4º - Na execução das intervenções de que trata este artigo, devem ser adotadas as técnicas necessárias para evitar o desenvolvimento de processos erosivos, rupturas de taludes, assoreamento e interrupção de drenagens naturais, estreitamento da seção de escoamento fluvial e outras situações que possam acarretar danos ambientais.

Artigo 3º - Quando necessárias intervenções emergenciais, que impliquem na remoção de vegetação para estabilização, em decorrência de quedas de barreiras ou deslizamento de taludes, a entidade pública ou concessionária responsável pela rodovia deverá comunicar imediatamente ao órgão de controle ambiental, antes do início das intervenções.

Artigo 4º - A instituição executora da intervenção deverá manter disponível relatório com Pareceres Técnicos que comprovem que as conservações ou melhorias realizadas nas vias e rodovias se enquadram no texto desta Resolução, subscrito pelo administrador principal da empresa e por profissionais específicos responsáveis pelas informações apresentadas.

Artigo 5º - A entidade pública ou concessionária responsável pela via ou rodovia, objeto de intervenção deverá comunicar por escrito ao órgão ambiental competente, quanto à adequação das referidas obras ao estabelecido nesta Resolução.

Artigo 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2008

MARILENE RAMOS

Presidente

Publicada no Diário Oficial de 28/01/2009, pág. 11.